询比文件格式

投

标

文

件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

目    录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、企业信誉承诺

四、报价一览表

五、其他应提供的资料

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  （盖单位章）

年    月    日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

日    期：       年       月       日

后附法定代表人及其委托代理人身份证复印件

三、企业信誉承诺

（一）本企业郑重承诺：本企业及负责人在采购活动前三年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取成交资格。

参加采购活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受邵阳市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

（二）本企业在参加采购活动时，法定代表人或其授权委托人将按采购单位要求准时参加，否则视为自动放弃响应资格。

特此承诺。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

年  月  日

四、报价一览表

湖南宝庆数字集团有限公司：

我单位自愿按贵公司发出的《星湖花苑智能化设备采购项目询比公告》要求参与本次询比采购活动。本次总报价如下：

| 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写（含税）： 元 小写（含税）： 元 |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：

报价单填写说明：

1、响应供应商报价时需按本单如实填写，法人或代理人签名，并加盖供应商公章。

2、报价包含完成本项目可能发生的所有费用（包括但不限于设备采购、运输、到场安装、接线及设备调试、开挖回填沟槽、综合布线等费用），定标后不再增补任何费用。

3、报价：供应商结合自身情况填写不高于上限控制价的价格。

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 计量 单位 | 工程量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能网综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口接入交换机 | •名称:16口交换机; •非网管型交换机，交换容量32Gbps，包转发率23.8Mpps；16个10/100/1000Mbps自适应电口； •桌面式铁壳大端口交换机；支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换 •含跳线 | 台 | 9 |  |
| 2 | 6U机柜 | 规格：600*600*370 | 台 | 9 |  |
| 3 | 3.5米监控立杆 | •名称:监控摄像立杆; •规格:3.5米,定制; | 座 | 6 |  |
| 4 | 安防防水箱 | •规格： 280*190*100 •国产：定制 | 个 | 9 |  |
| 5 | 配管 PVC20 | •名称：20#线管 •规格型号:20#; •材质:PVC | 米 | 3600 |  |
| 6 | 8芯单模光缆 | 电信级 | 米 | 3200 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 3KM(千兆)收发器 含光纤跳线 | 套 | 18 |  |
| 8 | 综合网线（8+2） | 无氧铜300/米/轴 | 箱 | 22 |  |
| 9 | 配线RVV2*2.5 | 1.名称: 配线200米/卷 2.规格: RVV2*2.0; | 卷 | 15 |  |
| 10 | 切槽及恢复 | 实勘 | 项 | 1 |  |
| 11 | 岗亭无线网桥 | 2.4G无线网桥，包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在300米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 对 | 1 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电梯半球摄像头400w | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 • 含电源 | 台 | 18 |  |
| 13 | 400w高清枪式摄像机 | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 • 含支架、电源 | 台 | 44 |  |
| 14 | 电梯无线网桥 | • 2.4G无线网桥，包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在300米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 • 含电源 | 对 | 19 |  |
| 监控室机房 |  |  |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 规格：600*600*2000 含光纤收发器机架式电源*2、ODF光纤配线架 | 台 | 1 |  |
| 16 | 操作台 | 两联操作台 规格：1200*900*750 | 组 | 1 |  |
| 17 | 24口接入交换机 | •名称:24口交换机; •云管交换机，交换容量336Gbps，包转发率43.5Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个2.5G光口； •机架式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制，支持小贝APP和云平台管理 | 台 | 2 |  |
| 18 | 机房核心交换机 | •名称:机房双层交换机; •三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠，支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 1 |  |
| 19 | 管理客户端-控制电脑 | •处理器：i3-12100 •运存： 8G •存储：512G •电源：180W •显示器：23.8 寸显示器 •鼠标键盘套 | 台 | 1 |  |
| 20 | 55寸监控显示器 | 屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：3840x2160；接口类型：USB*1;HDMI*2;DVI*1;VGA*1;AV*1;RSA232/IR(IN)*2;SR232/IR(OUT2)*1；亮度：400cd/m*2；对比度： 3000:1；供电电源：AC220V 138W;安装方式：可桌面，可壁挂，支持HDMI音频；HDMI支持输入分辨率：3840x2160（4k30hz） 含壁挂支架、HDMI线 | 台 | 3 |  |
| 21 | 高清硬盘录像机（8盘位） | • 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 • 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 • 支持12路1080P解码（开启解码增强，可提升至16路1080P解码） • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 • 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 • 自带8个SATA接口，最大支持10TB硬盘 • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 • 支持16路本地同步回放 • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 • 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置 • 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入 | 台 | 3 |  |
| 22 | 8T硬盘 | • 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM • 空气盘， CMR传统磁记录 • 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 • 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 • 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 • 支持3年有限质保服务 • 适用海拔高度范围-305m至3050m | 块 | 18 |  |
| 23 | 静电地板 | 1.配置形式:综合敷设,含接地; 2.面层材料品种、规格、颜色:全钢防静电活动地板600mm×600mm×30mm含支撑脚; 含电线NH-BV6 、铜排30*3 、防雷器 | 平方米 | 25 |  |
| 智慧停车系统 |  |  |  |  |  |
| 24 | 道闸 | 折叠直杆定制 | 个 | 4 |  |
| 25 | 车牌识别系统一体机 | 500万高清镜头，综合识别率达99.9 %。 摄像机通过RS485透传控制语音及显示，无需控制主板，处理高效快速 高性能处理器，运行速度更快，识别效果更佳。 LED双LED双色红绿两行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A 色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A 支持微信支付，支付宝支付，无感支付，支持云平台管理（ZKTecoParking+云平台管理） 支持灵活费率设置、多种收费折扣、黑名单管理 系统支持各类报表定义查询功能（固定车表，收费的日、月、年表，场内车辆表，原始报表，车辆的出入报表，收费汇总表） 1、升级了硬件配置，LED双LED双色红绿四行显示 2、外观小巧便于组装和调节 3、适用于户外各种恶劣环境 4、内部接线工整规范 5、区别于行业的标志性外观结构，品牌辨识度高 6、摄像机直接控制道闸和指示灯，无需控制主板 钣金材质：箱体钣金是1.2mm,立柱钣金是1.5mm 颜色外观: 灰色 外观工艺：喷粉 工作环境温度：-25℃~65℃ 相对湿度：10%～90%，无结露 箱体防水等级：IP54 电源电压：AC 220V 50Hz 存储容量：LPR-IPC103系列固定车8000个，黑名单+白名单1000个，缴费记录5000条，出入场记录1万条 备注，配套LPR-IPC103车牌识别摄像机默认不带SD卡，如需要，可自行增加 语音：可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 通讯方式：TCP/IP 外置补光灯：AC 220V 50Hz 功率11W 发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明） 适应温度-30°C~+70°C 摄像机相关参数 1、图像传感器：300W 1/2.7时CMOS 2、处理器：HI3516EV300 3、镜头：定焦镜头6mm 4、宽动态范围： > 120dB 5、车辆捕获率：≥99% 6、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG; 7、视频分辨率：640*360、704*576、1280*720、1920* 1080、2304*1296 8、压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps 9、帧率：1~25帧,默认25帧(1920* 1080) 10、识别像素大小：50~500pixel | 个 | 4 |  |
| 26 | 雷达车检器 | 采用高度集成射频芯片 SoC 方 案，具有体积小、成本低、全天时全天 候工作、探测灵敏度高、精度高、调试 安装简单、稳定可靠等特点。 本雷达工作频率为 79GHz，采用线 性调频连续波形，可用带宽高达 4GHz， 距离分辨率可达 4cm，测距精度优于 2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具 有较高的角分辨率和测角精度；信号处 理和控制单元采用 DSP +ARM 双核心架 构。通过软硬件联合优化设计，本产品 能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、 车辆等目标，避免“砸车”、 “砸人”、“不落杆”等现象。 | 个 | 4 |  |
| 27 | 嵌入式终端 | i3-12100 8G 512G 180W 鼠键 23.8 显示器 含电源适配器、停车收费服务、无线台控开关、100M网络收发器、出入口系统调试 | 台 | 2 |  |
| 28 | 8口接入交换机 | 非网管型塑壳交换机，交换容量16Gbps，包转发率11.9Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口；桌面式塑壳小端口交换机； | 个 | 2 |  |
| 4G五方通话系统 |  |  |  |  |  |
| 29 | 4G五方通话 | A：监控中心配置（值班室） | 项 | 1 |  |
|  |  | 4G物联网流量主机： 工作电压：DC-12V 工作电流：1A 待机电压:DC-12V 待机电流:100~150mA 工作温度范围:-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 专用天线： 工作电压：DC-12V 待机电压：DC-12V 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 电源： 工作电压：DC-12V 工作电流：2A 待机电压：DC-12V 待机电流：180mA 工作温度范围“-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | B：机房设备配置（机房） |  |  |  |
|  |  | 4G物联网2局分机： 工作电压：DC-12V 工作电流：1A 待机电压:DC-12V 待机电流:100~150mA 工作温度范围:-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 天线： 工作电压：DC-12V 待机电压：DC-12V 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 电源： 工作电压：DC-12V 工作电流：2A 待机电压：DC-12V 待机电流：180mA 工作温度范围“-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | C：通话设备配置（轿厢） |  |  |  |
|  |  | 轿厢通话器： 工作电压：DC-12V 工作电流：12mA 待机电压：DC-2~4V 待机电流：3mA 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 机房电话： 工作电压：DC-12V 工作电流：12mA 待机电压：DC-2~4V 待机电流：3mA 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 轿顶副机： 工作电压：DC-12V 工作电流：12mA 待机电压：DC-2~4V 待机电流：3mA 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
|  |  | 底坑副机： 工作电压：DC-12V 工作电流：12mA 待机电压：DC-2~4V 待机电流：3mA 工作温度范围：-30℃~70℃ |  |  |  |
| 辅材及安装调试 |  |  |  |  |  |
| 30 | 辅材及安装调试 | 含施工设备配套所需材料及安装调试费 | 项 | 1 |  |

- 五、其他应提供的资料

1、企业法人营业执照复印件（需加盖公章）。

2、投标人认为需要提供的其他材料。